Rappel  fiche référence 1.3 structure des systèmes automatisés:

- La PC donne les  ORDRES en fonction des COMPTES RENDUS  transmis par la PO ou l’opérateur

## Définition de l’Information :

L’information est l’ IMAGE d’un événement particulier : grandeur physique, consignes, ordres

Cette image est véhiculée par des signaux électriques dans la chaîne d’information.

# STRUCTURE FONCTIONNELLE DE LA Chaine d’information

Situation de la chaîne d’information dans le système automatisé :

# NATURE DE L’INFORMATION

L’information ,dont l’image est véhiculée par des signaux électriques peut être de nature logique, analogique ou numérique.

## Logique :

L’information ne peut prendre que 2 états : 0 ou 1

## Analogique :

L’information  peut varier sans discontinuité.

## Numérique :

L’information est quantifiable et varie de façon discrète (par incrément).

Elle est représenté par une suite de nombres .

## Application : Acquisition de l’information par des capteurs :

Dans une chaîne d’acquisition, l’information est l’image d’une grandeur physique d’entrée .

GRANDEURS PHYSIQUES

Une grandeur physique caractérise un phénomène ou un corps mesurable .

Exemple de grandeurs physiques :

Espace et Temps : 	Longueur (position, déplacement) - Surface - Volume -Temps - Vitesse - Vitesse angulaire - Accélération -

Mécaniques           : 	Masse - Force - Pression - Débit

Thermiques            : 	Température

Electricité et magnétisme : Courant - Tension - Puissance - Résistance  ......

Rayonnement et optique : Intensité lumineuse  - Flux lumineux - Eclairement